ОПРОСНЫЙ ЛИСТ *

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

| Координаты заказчика: | Название фирмы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Город |  |  |
|  | Тел./факс,e-mail |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |
| Название объекта: |  |  |  |
| Применение ПТО: |  | Отопление ( ) ГВС одноступенчатая( ) |  |

Исходные данные для расчета теплообменника

|  | Ед.изм. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип среды |  |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |
| Массовый расход | т/ч |  |  |
| Темп. среды на входе в ПТО (!) | ºС |  |  |
| Темп. среды на выходе в ПТО (!) | ºС |  |  |
| Допускаемые потери напора в ПТО, макс. | м.в.с |  |  |
| Рабочее давление, макс:___________кгс/см² | Рабочее температура, макс:____________ ºС |  |  |

(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х контуров

Деление по мощности:

минимальное количество устанавливаемых теплообменников на указанную нагрузку __ шт.

Примечание:_________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю: ________________________________________________